«Согласовано»

Главный инженер ООО «КТСК»

___________________ Самофалов В.А.

План подготовки к отопительному периоду 20__- 20__ г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки, ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Общая площадь, м.кв. |  |  |  |
| 1.8 | Материал трубопроводов системы теплоснабжения | _____________________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 2. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |  |
| 2.1 | теплоснабжение | ______________________________ централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 3. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 3.1 | Начало отопительного сезона/ Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  |
| 3.2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  |
| 3.3 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  |
| 3.4 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. 2023-2024 г.г. 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |  |
| 3.5 | Схемные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. 2023-2024 г.г. 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |  |
| 3.6 | Режимные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -⸗- |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | -⸗- |  |  |
| 3.7 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  |
| 3.8 | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |  |
| 3.9 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 4. Мероприятия технического характера* |  |  |  |  |
| 4.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 4.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 4.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 4.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |
| 4.5 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | 36 ед. |
| 4.6 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | 200 м.п |
| 4.7 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | 300 м² |
| 4.8 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |
| 4.9 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |
| 5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания* |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | 100 м.п |
| 5.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |
| 5.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | 100 м² |
| 5.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  | 12 шт. |
| 5.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |
| 5.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |
| 5.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |  |

*Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду. В таблице приведен примерный план мероприятий, который  может меняться, дополняться по мере необходимости по каждому объекту.

_______________   _______________________   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года